需求梳理

- 设备管理：服务器，交换机，串联设备，特种设备等

- 机房管理：机房配置地区信息，便于做数据权限

- 监测管理：

  - 监测方式（接口插件，自定义脚本，snmp），不区分内置第三方的概念，即便系统提供基本的资源监测类别也是通过这几种方式实现。

  - 监测类别：定义监测方式（内容），监测参数类型，

监测数据类别

TAG：添加数据库索引，方便查询定位。适用于：网卡名称，端口名称等。

FIELD：普通字段，储存具体值。适用于：cpu.idle 等

TEMP：临时字段，agent采集并传输，但是不写入数据库

CAL：计算字段，可以使用field,temp等字段计算之后的值，写入数据库。例如，计算磁盘利用率，内存利用率等。

数据类型

COUNTER：递增数值，如网卡收包数，发包数等

GAUGE：瞬时值，如cpu利用率等

TIME：时间类型

STRING：字符类型

监测周期。

  - 监测配置：选取监测类别，设置监测参数，选择监测对象

  - 告警配置：选取监测类别，选取监测设置（可多选），告警类型（单台，汇总），阈值，持续次数，告警通知（用户，通知方式等）

- 监测展示：

  - 单台设备历史数据图表展示

  - 多台或多组设备同一监测类别展示：sum,count,avg,max,min

- 特种设备：配置，图形展示

- dashboard：提供定制组件，自定义组件两种方案，可以快速组合出用户需要的监测数据展示

- 任务管理：待定。如果需要实现，考虑是agent极简实现shell接口

- 数据量预估：10000台设备每分钟采集一次，数据最长保留30天

  - 1min * 60 * 24 * 10000 * 30 days = 432,000,000

系统组件

- web界面配置展示：系统配置，监测配置，数据展示

- processor数据处理：配置下发，监测数据收集入库，告警判断，部署时尽可能靠近数据库方便及时入库

- snmpCollector ：snmp 数据采集，trap接收，部署时尽可能靠近采集设备，降低网络延时等影响

- agent：数据采集客户端

架构设计

技术选型

- 数据库选型：

  - postgresql：开源免费。存储系统配置信息

  - timescaledb：基于postgresql实现的时序数据库。储存监测数据

    - 完整的sql语法支持（方便子查询，join等操作）

    - 数据保留策略（历史数据删除方便，drop_chunks()）

    - 丰富的时序数据相关函数，first(),last(),histogram(),time_bucket()等

    - 基于postgresql的流复制高可用方案

  - redis：缓存监测配置，设备状态，最新告警信息，最新监测数据

- 通信框架选型：

  - netty：服务端接收监测数据等信息。agent通过长连接心跳的方式保持在线，当服务器宕机，网络故障等agent长连接断开，processor能立即感知并修改agent的状态

  - tio：备选。实现了更多的业务功能，包括集群，分组发送等功能。国内开源项目，代码开源，文档收费。